様式第８号の２（第13条関係）

防火水槽水位測定調査表

　　年　　月　　日

設置場所

施工業者

住　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　名

（法人の場合は、名称及び代表者氏名）

防火水槽（二次製品・現場打ち）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月日 | 測定時間 | 天候 | 水位（ｃｍ） | 水位差（ｃｍ） | 備考 |
|  |  |  |  |  | 水張り開始日 |
|  |  |  |  | ＋－ |  |
|  |  |  |  | ＋－ |  |
|  |  |  |  | ＋－ |  |
|  |  |  |  | ＋－ |  |
|  |  |  |  | ＋－ |  |
|  |  |  |  | ＋－ |  |

調査要領

１　測定方法は、吸管投入口内部のマンホール先端から水表面までの距離を測定すること。

２　（二次製品・現場打ち）及び±は、○で囲むこと。

３　備考は、天候について特記すべき降雨に関する注意報、警報を記入すること。

４　水位は７日間、毎日同一時間帯で測定すること。

５　同一敷地内に複数の防火水槽が存する場合は、№を付し、敷地配置図を添付して位置を示すこと。